АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАЛАШКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июля 2019 года                                                                                                           № 61

Об     утверждении    Программы    энергосбережения

и      повышения      энергетической      эффективности

Администрации Талашкинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области на 2019-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 года № 398, постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года  № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2022 гг.

- Предусмотреть при формировании бюджета поселения ежегодные ассигнования  на реализацию Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019-2022 гг.

- Установить, что в ходе реализации Программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения и субсидий из бюджетов иных уровней.

- Постановление применяется к правоотношениям возникшим с 01 января 2019 года.

- Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании Администрации и разместить на официальном «Интернет» сайте Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Глава муниципального образования

Талашкинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                           __________И.Ю. Бабикова

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области __________________/Бабикова И.Ю./ м.п. «__» __________________2019 г. |
| --- | --- |

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019 – 2022 гг.

Администрации Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

2019 г.

# РАЗДЕЛ 1.

# Паспорт программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.07.2010 № 191-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ, от 11.07.2011 № 197-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от 12.12.2011 № 426-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 10.07.2012 № 109-ФЗ). - Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». - Закон Смоленской области от 30.05.2013 № 47-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области» (принят Смоленской областной Думой 30.05.2013). |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области ИНН 6714026301 КПП 671401001 Организационно-правовая форма - казенное учреждение Юридический адрес: 214512, Смоленская область, с. Талашкино, ул. Ленина, д. 7 Фактический адрес: 214512, Смоленская область, с. Талашкино, ул. Ленина, д. 7 Глава муниципального образования Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области: Бабикова Ирина Юрьевна |
| Полное наименование разработчиков программы | Открытое Акционерное Общество «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» ИНН 6731077881, КПП 673101001 Юридический адрес: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 12 Фактический адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Чаплина, 12 Генеральный директор ОАО «ЦЭПЭ»: Горбатко Сергей Яковлевич |
| Цели программы | Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Задачи программы | -реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении; - снижение потерь в сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения; - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия - до 2022 года включительно |
| Целевые показатели | 1. Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт·ч). 2. Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал). 3. Снижение потребления природного газа в натуральном выражении (м3). 4. Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива (т). 5. Снижение потребления воды в натуральном выражении (м3). 6. Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (т). 7.Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, %. 8. Удельный объем автотранспорта стоящего на учете казенного учреждения, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, %. 9. Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт*ч/м2). 10. Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (Гкал/м2). 11. Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). 12. Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). 13. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет руб., в том числе: - собственные средства - 1 тыс. руб.; - бюджетные средства – 216 050 руб.; - средства инвестора-энергосервисный контракт. |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электрической энергии – 46 660 кВт*ч Экономия тепловой энергии – 7,44 Гкал Экономия холодной воды – 3,1 м3 Экономия моторного топлива - 0,09 т. |

# РАЗДЕЛ 2.

Расчет целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием Государства и муниципальных образований

2.1.СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Плановые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт*ч | 0 | 159 | 46501 | 0 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | 0 | 2,87 | 1,7 | 2,87 |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 4 | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива | т | - | - | - | - |
| 5 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | 0 | 3,1 | 0 | 0 |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | т | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 12 | Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР | % | - | - | - | - |
| 13 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | 1053,13 | 1053,13 | 1053,13 | 1053,13 |
| 14 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 15 | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 16 | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВт*ч/м2 | Не определено | - | - | - |
| 21 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | Не определено | - | - | - |
| 22 | Удельный расход ХВС в многоквартирных домах | м3/чел. | Не определено | - | - | - |
| 23 | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | - | - | - | - |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | - | - | - | - |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел. | - | - | - | - |
| 26 | Удельный суммарный расход ТЭР в многоквартирных домах | т.у.т/м2 | Не определено | - | - | - |
| 27 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т./Гкал | - | - | - | - |
| 28 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т./Гкал | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт*ч/м3 | Не определено | - | - | - |
| 30 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | Не определено | - | - | - |
| 31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | Не определено | - | - | - |
| 32 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | Не определено | - | - | - |
| 33 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | Не определено | - | - | - |
| 34 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВт*ч/м2 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 |
| 35 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 36 | Количество ТС, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению | шт. | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 38 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 39 | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | - | - | - | - |
| 40 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - | - |

2.2.ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение 2018 (базового ) года | Плановые значения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объемы потребления ЭЭ | кВт*ч | 135432 | 135432 | 135432 | 88613 | 88613 |
| 2 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | 28,7 | 28,7 | 25,83 | 21,26 | 13,82 |
| 3 | Объемы потребления природного газа | м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива | м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Объемы потребления воды | м3 | 31,2 | 31,2 | 28,1 | 25,0 | 21,9 |
| 6 | Объемы потребления моторного топлива | т | 3,08 | 3,08 | 3,05 | 2,99 | 2,9 |
| 7 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Количество вводов ТЭ, всего | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Количество вводов природного газа, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество вводов ГВС, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 3.

# Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период

Общие сведения об учреждении

| Полное наименование | Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Год образования | 2005 |
| Основной вид деятельности | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| Объем финансирования на содержание учреждения в базовом году, тыс.руб. | Объем финансирования учреждения составил: на электроснабжение - 40 000 руб., уличное освещение - 900 000 руб., тепловая энергия – 72 511,77 руб., холодное водоснабжение – 1 271,22 руб., водоотведение – 2 197,35 руб., моторное топливо – 120 000 руб. ИТОГО: 1 135 980,34 руб. |

Территория Талашкинского сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 28 декабря 2004 года № 135-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений».

Административный центр Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области – с. Талашкино. Талашкинское сельское поселение находится в 18 км к юго-востоку от города Смоленска.

Талашкинское сельское поселение граничит на севере –                      с Пригорским сельским поселением, на востоке – с Кощинским сельским поселением, на юго-востоке – с Починковским районом, на западе – с Пионерским сельским поселением.

В состав Талашкинского сельского поселения входят 19 населенных пунктов, общая площадь составляет 158,09 кв.км.

На территории Талашкинского сельского поселения проходит автомагистраль Смоленск – Орел, ЛЭП Десногорск – Смоленск, протекают реки Сож, Мошна, Упокой.

Основной целью работы Администрации Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области является создание оптимальных условий для повышения эффективности управления по развитию территории района, путем формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению жизнедеятельности населения района, улучшению экологической ситуации района, а так же привлечению инвестиционных средств для выполнения мероприятий, в том числе в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской занимает здание общей площадью 128.6 м2, расположенное по адресу: Смоленская область, Смоленский район,              с. Талашкино, ул. Ленина, д. 7.

Характеристика зданий, строений, сооружений

- Здание Администрации

| Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| --- | --- |
| Общая площадь/отапливаемая площадь, м2 | 128,6 |
| Численность сотрудников, чел. | 12 |
| Характеристика административного здание | Здание одноэтажное. Ограждающие конструкции: сборно-щитовые, отделанные 1∕2 кирпича, крыша-шиферная. |
| Фактический/физический износ здания | 63/63 |

- Многоквартирные дома на территории МО

| Число домов, шт. | 120 |
| --- | --- |
| Общая площадь, м2 | -* |
| Численность проживающих, чел. | -* |

*ввиду отсутствия базовых величин остальные характеристики не указываются

Система электроснабжения

Электроснабжение здания осуществляется в соответствии с ежегодным муниципальным контрактом, заключенным (в базовом году) с филиалом ОАО «МРСК-Центра». Расчет ведется в соответствии с показателями электросчетчика, установленного в щите учета. Граница балансовой принадлежности по зданию.

Имеет 1 ввод электрической энергии с установленным прибором учета: Меркурий 201 230В 5-60А;классом точности 1,0; межповерочный интервал 16 лет.

В помещениях здания Администрации Талашкинского сельского поселения используются люминесцентные светильники в количестве 10 шт. и ламп накаливания в количестве 3 шт.

Характеристика уличного освещения

На балансе и в эксплуатации Администрации находятся 130 светильников уличного освещения ДРЛ 250В и ДНаТ-125, 150, 250, светильники типа ЖКУ, РКУ установлены на опорах, принадлежащих ОАО «МРСК-Центра». Учет потребления электроэнергии линий уличного освещения ведется по приборам учета электрической энергии (17 шт.):

| Тип счетчика | Класс точности | Год проверки счетчика | Межпроверочный интервал | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЭ Меркурий 201.5 230В 5-60А 1 | 1,0 | 2014 | 16 лет | 2 |
| СЭ Меркурий 201.5 230В 5-50А 1 | 1,0 | 2012 | 16 лет | 2 |
| СЭ Меркурий 201.5 230В 5-60А 1 | 1,0 | 2013 | 16 лет | 3 |
| СЭ Меркурий 203.5 230В 5-80А 1 | 1,0 | 2012 | 16 лет | 1 |
| СЭ ЦЭ6807П 1 220В 5-60А 2 | 2,0 | 2006 | 16 лет | 1 |
| СЭ ЦЭ6807П 1 220В 5-60А 1 | 1,0 | 2006 | 16 лет | 5 |
| СЭ Меркурий 201.5 230В 5-60А 1 | 1,0 | 2011 | 16 лет | 1 |
| СЭ ЦЭ2726-12 220В 5-60А 1 | 1,0 | 2013 | 16 лет | 1 |
| СЭ ЦЭ6807П 1 220В 5-60А 1 | 1,0 | 2007 | 16 лет | 1 |

Приборы учета установлены в щитах учета линий уличного освещения. Граница балансового разграничения и эксплуатационной ответственности являются контактные соединения уличных светильников.

Система теплоснабжения

Фактическое  потребление тепловой энергии в базовом году (2018 год), согласно оплаченным счетам, составило 28,7 Гкал.

В качестве источника отопления здания используются радиаторы отопления в количестве 7 шт.

Установлены оконные блоки из ПВХ в количестве 8 шт., деревянные оконные блоки отсутствуют.

Коммерческие приборы учета тепловой энергии отсутствуют, Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской рассчитывается согласно занимаемой площади в соответствии с договором на коммунальное обслуживание административного помещения. Поставщик коммунальных услуг  по отоплению ООО «Коммунальщик-Талашкино».

Система водоснабжения

Фактическое  потребление холодной воды  в базовом году (2018 год), согласно выставленным счетам, составляет 31,2 м2.

Коммерческие приборы учета по холодной воде отсутствуют, Администрация Талашкинского сельского поселения за потребленную воду рассчитывается в соответствии с договором на коммунальное обслуживание помещения.

В настоящее время водоснабжение и водоотведение объектов сельского поселения   осуществляет ООО «Коммунальщик-Талашкино».

Характеристика потребителей моторного топлива

На балансе Администрации стоит 1 единицы автотранспорта:         ВАЗ 210740 (легковой автомобиль), грузоподъемность 4 чел. Вид использованного топлива – Бензин, АИ-92, удельный расход топлива по паспортным данным – 9,2 л/100 км.

Общий пробег автотранспортом за 2018 год: 21 766 км.

Потребление энергоресурсов на территории МО

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 210 106 | 25,843 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | не определено | - |
| 3 | ХВС | м3 | не определено | - |
| Итого | 25,843 |
| Передача воды |
| 4 | Электроэнергия | кВт*ч | не определено | - |
| 5 | Переданная вода | м3 | не определено | - |
| 6 | Потеря воды | м3 | не определено | - |
| Выработка и передача тепловой энергии |
| 7 | Электроэнергия для передачи | кВт*ч | не определено | - |
| 8 | Топливо для выработки | м3 | не определено | - |
| 9 | Переданная тепловая энергия | Гкал | не определено | - |
| 10 | Потеря тепловой энергии | Гкал | не определено | - |

* Ввиду отсутствия базовых величин остальные характеристики не указываются

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 100 |
| Тепловая энергия | 1 | 0 | 0 |
| ХВС | 1 | 0 | 0 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2018 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 4725 | 40 000 | 0,581 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 130707 | 900 000 | 16,077 |
| 3 | Тепловая энергия | Гкал | 28,7 | 72 511 | 4,104 |
| 4 | ХВС | м3 | 31,2 | 1271 | - |
| 5 | Водоотведение | м3 | 31,2 | 2197 | - |
| 6 | Моторное топливо | т | 3,08 | 120 000 | 3,212 |
| Итого | 1 135 980 | 23,974 |

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в 2018 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | Период 2018 года | Средне взвешенный тариф | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | руб/ кВт*ч | 2018 г. | 6,05 | филиал ОАО «МРСК-Центра» |
| 2 | Уличное освещение | руб/ кВт*ч | 2018 г. | 6,05 | филиал ОАО «МРСК-Центра» |
| 3 | Тепловая энергия | руб/ Гкал | 2018 г. | 2112,09 | ООО «Коммунальщик-Талашкино» |
| 4 | ХВС | руб/м3 | 2018 г. | 24,10 | ООО «Коммунальщик-Талашкино» |
| 5 | Водоснабжение и водоотведение | руб/ м3 | 2018 г. | 54,07 | ООО «Коммунальщик-Талашкино» |
| 6 | Моторное топливо | руб/л | 2018 г. | 30,78 | - |

Предлагаемые мероприятия в области энергосбережения:

1. Реконструкция уличного освещения

2. Замена ламп накаливания на светодиодные  лампы

3. Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления

4. Очистка систем отопления пневмоимпульсом

5. Установка тепловычислителя

6. Установка прибора учета холодного водоснабжения

7. Содержание автомобиля в технически исправном состоянии.

# РАЗДЕЛ 4.

# Перечень МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 4.1. Основные направления энергосбережения  и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

## 4.1.1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.

## 4.1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:

- проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

## 4.1.3. Информационное обеспечение и пропаганда  энергосбережения

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- активное формирование порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех работников учреждения;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;

- материальное стимулирования энергосбережения работников учреждения.

## 4.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Планируемый год внедрения | Объём финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка и издание приказа по организации об экономии энергоресурсов | - | 2020 | - | - |
| 2 | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения | - | 2020 | - | - |
| 3 | Организация работы по стимулированию персонала при внедрении им энергосберегающих мероприятий для энергосбережения на рабочих местах | - | 2020 | - | - |
| 4 | Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала | - | 2020 | 1,0 | собственные средства |
| 5 | Установление системы нормирования потребления энергоресурсов и разработка «Положение о поощрении работников за экономию ТЭР» | - | 2020 | - | процент от экономии |
| 6 | Контроль за соблюдением графиков светового режима уличного освещения | электроэнергия | 2020 | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция уличного освещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 2 | Замена ламп накаливания на светодиодные | бюджетные средства | 0,6 | 159 | кВт*ч | 0,96 | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 0,6 | 159 | Х | 0,96 | Х | - | - | Х | - |
| 3 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | - | - | - | - | - | бюджетные средства | 1,75 | 2,78 | Гкал | 6,06 |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | 1,75 | 2,78 | Х | 6,06 |
| 4 | Очистка системы отопления пневмоимпульсом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | - | Х |
| 5 | Установка тепловычислителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 6 | Установка прибора учета холодного водоснабжения | - | - | - | - | - | бюджетные средства | 0,5 | 3,1 | м2 | 0,25 |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | 0,5 | Х | Х | 0,25 |
| 7 | Содержание автомобиля в технически исправном состоянии | бюджетные средства | - | - | - | - | бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,2 |
| Итого по мероприятию | 2,4 | Х | Х | 1,2 | Х | 2,4 | Х | Х | 1,2 |
| 8 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 9 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 10 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 11 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 12 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 13 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 14 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 15 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 16 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 17 | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 18 | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 19 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 20 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | 0 | - | - | - | организационное мероприятие | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 0 | Х | Х | - | Х | 0 | Х | Х | - |
| 21 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | 0 | - | - | - | организационное мероприятие | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 0 | Х | Х | - | Х | 0 | Х | Х | - |
| Всего по мероприятиям | - | Х | Х | - | Х | 5,25 | Х | Х | 8,47 |

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция уличного освещения | Средства инвестора | В рамках энергосервисного контракта | 46501 | кВт*ч | 281,33 | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | 281,33 | Х | - | Х | Х | - |
| 2 | Замена ламп накаливания на светодиодные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | - | - | - |
| 3 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | - | - | - |
| 4 | Очистка системы отопления пневмоимпульсом | бюджетные средства | 6,0 | 1,7 | Гкал | 3,37 | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 6,0 |  | - | 3,37 | Х | - | Х | - | Х |
| 5 | Установка тепловычислителя | - | - | - | - | - | бюджетные средства | 200,00 | 2,87 | Гкал | 6,06 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  | Х | 200,00 | Х | Х | 6,06 |
| 6 | Установка прибора учета холодного водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
| 7 | Содержание автомобиля в технически исправном состоянии | бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,2 | бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,2 |
| Итого по мероприятию | 2,4 | Х | Х | 1,2 | Х | 2,4 | Х | Х | 1,2 |
| 8 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 9 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 10 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 11 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 12 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 13 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 14 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 15 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 16 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 17 | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 18 | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 19 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 20 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | 0 | - | - | - | организационное мероприятие | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 0 | Х | Х | - | Х | 0 | Х | Х | - |
| 21 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | 0 | - | - | - | организационное мероприятие | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятию | 0 | Х | Х | - | Х | 0 | Х | Х | - |
| Всего по мероприятиям | 8,4 | Х | Х | 285,9 | Х | 202,4 | Х | Х | 7,26 |

# РАЗДЕЛ 5.      СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области  от 24 октября 2014 г. № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).

В соответствии с  Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.

Помимо этого по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируется следующая форма отчета.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель (уполномоченное лицо)     ___________________                   __________________

(должность)                             (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо)     ___________________                     __________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)                                                ___________________                            __________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

м.п.     «_____» _______________2015г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 1 января 20__ г.            Дата

Наименование организации    ______________________________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | количество | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _______________  _____________         _________________________

(должность)                         (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)             _______________  _____________         _________________________

(должность)                   (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)             _______________  _____________         _________________________

(должность)                     (подпись)                                          (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.